Описание  содержания  и  периодичности выполнения работ (услуг)

по жилищному фонду ООО УК «Паритет»

| Наименование платежа | Наименование оказываемых услуг |  |
| --- | --- | --- |
| Управление жилищным фондом | Организация оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечение выполнения работ по содержанию, обслуживанию и ремонту жилищного фонда |  |
| Текущий ремонт жилых зданий и благоустройство придомовой территории | Профилактический осмотр, производство работ по текущему ремонту фундамента и стен подвальных помещений, стен и фасада зданий , перекрытий, крыши и кровли, оконных и дверных заполнений, полов, лестниц, козырьков над входами в подъезды, внутренняя отделка общего домового имущества Периодичность осмотра - 2 раза в год Периодичность планово-предупредительного ремонта - 1 раз в год Периодичность текущего ремонта подъезда - 1 раз в 5 лет |  |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых водопроводно- канализационных сетей | Ремонт-ревизия, текущий (непредвиденный) ремонт общедомовых сетей водоснабжения и канализации, осмотр и планово-предупредительный ремонт санитарно-технического оборудования в квартирах Периодичность осмотра - 2 раза в год Периодичность планово-предупредительного ремонта - 1 раз в год |  |
| Техническое обслуживание иремонт внутридомовых сетей отопления | Ремонт-ревизия, промывка, испытание, регулировка, наладка систем отопления, текущий (непредвиденный) ремонт общедомовых сетей отопления Периодичность осмотра - 2 раза в год Периодичность планово- предупредительного ремонта - 1 раз в год |  |
| Техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электрических сетей | Осмотр , ремонт- ревизия, текущий(непредвиденный ) ремонт общедомовых электрических сетей. |  |
| Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей | Систематические осмотры газового оборудования, труб, ремонт-ревизия, текущий(непредвиденный) ремонт внутридомовых газовых сетей. |  |
| Капитальный ремонт | Организация проведения капитального ремонта общего домового имущества в МКД. Сроки эксплуатации отдельных элементов жилых зданий определены Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88 (р) |  |

| Уборка придомовой территории | Холодный период: подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см– 1 раз сутки в дни снегопада; сдвигание свежевыпавшего снега, толщиной выше 2 см. - через 3 часа во время снегопада; посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами – 1 раз в сутки во время гололеда; очистка территории от наледи и льда – 1 раз в трое суток во время гололеда; подметание территории в дни без снегопада – 1 раз в двое суток в дни без снегопада; очистка урн от мусора – 1 раз в сутки; промывка урн – 1 раз в месяц; протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей – 2 раза в холодный период; уборка контейнерных площадок – 1 раз в сутки; сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов – 3 раза в сутки; Теплый период: подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см- - 1 раз в двое суток; частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см- 1 раз в двое суток(50% территории); очистка урн от мусора – 1 раз в сутки; промывка урн – 2 раза в в месяц; протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей – 5 раз в теплый период; уборка газонов – 1 раз в двое суток; полив газонов, зеленных насаждений (учитывая погодные условия) – 1 раз в двое суток; уборка контейнерных площадок- 1 раз в сутки; подметание территории в дни с сильными осадками- 1 раз в двое суток; |
| --- | --- |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования | влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей – ежедневно; влажное подметание лестничных клеток и маршей выше третьего этажа – 3 раза в неделю; мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей – 2 раза в месяц; мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа – 2 раза в месяц; обметание пыли с потолков – 1 раз в год; влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток ,чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков – 1 раз в год; влажная протирка подоконников, отопительных приборов – 2 раза в год; мытье окон – 2 раза в год; очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд – 1 раз в неделю; |
| Обслуживание мусоропровода | Профилактический осмотр мусоропроводов – 2 раза в месяц; удаление мусора из мусороприемных камер – ежедневно; уборка мусороприемных камер –ежедневно; уборка загрузочных клапанов мусоропроводов – 1 раз в неделю; мойка сменных мусоросборников –ежедневно; мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода- 1 раз в месяц; уборка бункеров- 1 раз в месяц; очистка и дезинсекция всех элементов ствола мусоропровода -1 раз в месяц; дезинсекция мусоросборников- 1 раз в месяц; устранение засоров – по мере необходимости. |